Záróvizsga témakörök

Anyagmérnöki alapszak

Anyagvizsgálati módszerek

Témakörök:

- Az infravörös abszorpció feltétele, molekularezgések típusai, harmonikus és anharmonikus oszcillátorok. Az FTIR spektrométer felépítése és működése. Az infravörös spektrumok értelmezése, különböző halmazállapotú anyagok méréstechnikája.

- A Raman-effektus lényege, a Raman spektrométerek működési elve. Az FT-Raman spektrométer felépítése és működése. A Raman spektrum értelmezése és alkalmazása szilárd anyagok vizsgálatában.

- Az optikai emissziós spektroszkópia módszerei és berendezései (fényforrások, monokromátorok, detektorok, minőségi és mennyiségi analízis).

- Az atomabszorpciós spektroszkópia módszerei és berendezései (abszorpciós színkép kialakulása, sugárforrások, zavaró hatások, fényfelbontás, detektorok, háttérkorrekciós módszerek, mennyiségi meghatározás).

- Termikus analitikai módszerek. Termogravimetria (TG), differenciáltermoanalízis (DTA, differenciális pásztázó kalorimetria (DSC), szimultán módszerek (TG-DTG-DTA), csatolt technikák (TG-MS, TG-FTIR). Alapelvek, analitikai alkalmazások.

- Tömegspektrometriás anyagvizsgálati módszerek. Tömegspektrométer felépítése, működése, ionizációs módszerek, tömegspektrometriás analizátorok. Szerkezetazonosítás, minőségi és mennyiségi analízis.

- Az analitikai kromatográfiás módszerek csoportosítása. A retenciós folyamat leírásával kapcsolatos fogalmak (megoszlási hányados, holttérfogat, kapacitási tényező, elválasztási tényező, felbontás, csúcsszélesedés). Az egyes paraméterek közötti lehetséges összefüggések, elválasztási stratégiák diszkussziója.

- A gáz- és folyadékkromatográfiában használatos legfontosabb detektorok működése, álló- és mozgófázisok fizikai, kémiai szerkezete, tulajdonságok jellemzése. Alkalmazási példák.

- A röntgensugárzás szerepe az anyagvizsgálatban (anyag-röntgensugárzás kölcsönhatás).

- Röntgendiffrakciós eljárások.

- Elemanalízis röntgensugaras módszerekkel (XRFS, röntgenmikroanalízis).

- Ipari radiográfia és transzmissziós komputer tomográfia.

- Aktivizációs analízis elektromosan töltött és más atommag részecskékkel (magreakciók hatáskeresztmetszete, prompt és késleltetett n-aktiváció stb.)

Szakirodalom:

  - Dr. Kristóf János: Kémiai analízis II. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2000.

  - R. Kellner, J.-M. Mermet, M. Otto and H.M. Widner (eds.): Analytical Chemistry, Wiley-VCH Verlag GmbH, Germany, 1998.

Veszprém, 2013. november 12.

…………………………………………

Dr. Kristóf János