BSc záróvizsga kérdések – Optika és műszertechnika szakirány

- Gáztörvények, kinetikus gázelmélet.

- Transzportjelenségek (diffúzió, belső súrlódás, hővezetés) és gázok áramlása (áramlási tartományok, csővezetékek ellenállása, áramlás nyíláson át és csövekben).

- Vákuummérők (Mechanikus, viszkozitáson alapuló, folyadékoszlopos és hővezetésen alapuló vákuummérők. Ionizációs vákuummérők és parciálisnyomásmérők – tömegspektrométerek.)

- Lyukkeresés.

- Szivattyúk (Folyamatos térfogatváltozásos és hajtóközeges szivattyúk. Molekuláris, szorpciós és krioszivattyúk.)

- A gázionizációs és a szcintillációs detektorok működési elve.

- Elektronikus jelfeldolgozás a nukleáris méréstechnikában (Pl. jelalak-diszkrimináció, koincidencia- ill. antikoincidencia kapcsolás).

- Lézeres mérések. (Vonalkódleolvasó, távolságmérés, szkennelés)

- Holográfia

- Szilárdtestlézerek és ipari alkalmazásuk.

- Gázlézerek és ipari alkalmazásuk.

- Lézeres megmunkálások

- A Newton- és Gauss-féle lencseegyenletek, lencsemátrixok, Gauss-féle állandók. Mátrixoptika.

- Az optikai sugárzás radiometriai leírása. Radiometriai alapmennyiségek. A humán megfigyelő és az optikai sugárzás fotometriai leírása. Fotometriai alapmennyiségek.

- Klasszikus detektorok: fotoellenállás, fotocella, fotoelektron-sokszorozó. Spektrális tulajdonságok. Indikatrix. Fényforrások.

- Fotometriai műszerek, detektorillesztés, mérési geometriák. CCD-k, CCD-alapú spektroradiométerek.

- Szenzorok csatlakoztatása az adatgyűjtőkártyához: jelek, jelkondicionálás, vezetékezési kérdések.

- Adatgyűjtőkártyák fajtái, jellemzői.