| Tantárgy neve: Környezeti méréstechnika | Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kristóf János |
| --- | --- |
| Kredit: 3 | Előadás: 2 | Szeminárium: 0 | Lab.gyak.: 1 | Számonkérés módja: KG |
| Tantárgyi tematika: Előadás: Méréstechnika és a környezet. Metrológiai alapfogalmak. Analóg és digitális mérés elve. Mérések biztonságtechnikája. Mérőeszközök besorolása. Mérési hiba: rendszeres és véletlen hibák az elektronikus jelek mérésekor, számított eredmények hibái, hibaterjedés a számítások során. Mérési jelek feldolgozása, megjelenítése. Környezetinformatika. Környezeti elemek specifikumai, mint a méréstechnika alapja. Hőmérséklet, nyomás, áramlás, vezetőképesség mérésén alapuló méréstechnikák. Energia elnyelés/emisszió mérésén alapuló módszerek. Távmérés elve, módszerei. Automatizált mérőrendszerek. Repülőgépes/műholdas méréstechnikák. Szimultán és csatolt mérőrendszerek. Helyszínre telepíthető műszerek/mérőrendszerek. Lézeres mikroanalitikai módszerek. Mikroszkópiás technikák. Szeminárium: – Laborgyakorlat: Automatizált mérőrendszerek (környezeti minták oldatba vitele, analízise, jelfeldolgozás) Nyílt-fényutas FTIR vizsgálat szennyvíz ülepítő emissziójának meghatározására Légköri aeroszol vizsgálata GC-MS módszerrel Környezeti minták mikroszkópiás vizsgálata (Raman, FTIR és SEM mikroszkópia) |
| Ajánlott irodalom: R. Kellner, J.-M. Mermet, M. Otto and H. M. Widner (Eds.): Analytical chemistry. Wiley-VCH Verlag GmbH, Germany, 1998. |