| A tantárgy neve: A BIOANALÍZIS KORSZERŰ KROMATOGRÁFIÁS MÓDSZEREI | Kódja: VEMKKA 5343B |
| --- | --- |
| Kötelező előtanulmány: Fizikai kémia (FK 2114), Szerves kémia IV. (OK3212a), Bevezetés a kémiai kutatásba (KU 223xv) |
| Tantárgyfelelős neve: Dr. Hajós Péter | Tantárgyfelelős beosztása: egyetemi docens |
| Óraigény: 2+1+0 | Számonkérés módja: K | Kreditértéke: 3 |
| Oktatási cél: A korszerű analitikai elválasztási módszerek elvének és alkalmazásainak megismerése biológiailag aktív vegyületek vizsgálatában |
| Ismeretkörök (heti bontásban): 1. Az elválasztásos analitikai módszerek osztályozása. Kromatográfiás alapfogalmak és összefüggések. A retenció értelmezése. 2. Tányérelmélet és hatékonyság a kromatográfiában. Az elválasztásokat befolyásoló tényezők. 3. A biológiai aktivitás és a kémiai szerkezet összefüggése (QSAR). A fontosabb bioaktív vegyületek áttekintése (karbonsavak, aminosavak, peptidek, proteinek, nukleinsavak, enzimek, szénhidrátok, hormonok, vitaminok). 4. Folyadék-kromatográfia (adszorpciós, megoszlásos, ioncserés, normál-, fordított fázisú). Peptidek, nukleinsavak HPLC analízise. 5. Ion-, ion-pár, ion-kizárásos kromatográfia. Aminosavak, karbonsavak ioncserés elválasztása. 6. Ligand-cserés, extrakciós, perfúziós módszerek. Királis kromatográfia. 7. Gél-kromatográfia, affinitás-kromatográfia. Immuno-affin kromatográfia. Antitest-antigén kölcsönhatások. Szérumfehérjék analízise. 8. Vékonyréteg kromatográfia. Szuperkritikus-fluid kromatográfia. 9. Gázkromatográfia (gáz/folyadék, gáz/szilárd) 10. Elektro-kromatográfia (zóna elektroforézis, izoelektromos fókuszálás, kapilláris elektroforézis, micelláris elektrokinetikus kromatográfia). 11. Csatolt és integrált módszerek a gáz-, folyadék és az elektro-kromatográfiában (GC-MS, HPLC-MS, GC-FTIR, CE-MS) 12. Dúsítási-, mátrix eltávolítási módszerek. Mintaelőkészítés szilárdfázisú extrakcióval. 13. Nanotechnológia alkalmazása az elválasztásos analízisben. Mikrofluid rendszerek. 14. A kromatográfia eszközei és műszerezettsége (pumpák, analitikai oszlopok, detektálás, injektorok, szelepek). Detektorok működési elve, osztályozása és alkalmazásai. 15. Alkalmazások (orvos-diagnosztikai, genetikai – humán genom project, gyógyszeripari, klinikai). Módszerfejlesztések és stratégiák. A kromatográfia nemzetközi szakirodalma. |
| Ajánlott tankönyvek, irodalmak: 1. D. A. Skoog, J. J. Leary: Principles of Instrumental Analysis, Saunders College Publishing, 1992. 2. P. Karlson: Biokémia, Medicina, 1972 3. P. Haddad, P. Jackson: Ion Chromatography, Elsevier Publ. 1992. 4. R. Scott: Liquid-chromatography Detectors, Elsevier Publ. 1986. 5. E. Kováts: Chromatographic Methods, Lausanne, EPFL, Lecture Notes, 1994. 6. G. Khaledi: High Performance Capillary Electrophoresis, Wiley Inc. 1998 7. A. Guttman: Bioanalysis in microfluid devices, J. Chrom. 943.2002.159. |
| Hallgató egyéni feladat típusai: Szakirodalmi összeállítás készítése egy kromatográfiás módszer leírására, szabadon választott bioanalitikai probléma megoldásában. |