| A tantárgy neve: KÖRNYEZETI ANALITIKA | Kódja: VEMKFTK112A |
| --- | --- |
| Kötelező előtanulmány: Kémiai analízis |
| Tantárgyfelelős neve: Dr. Hajós Péter | Tantárgyfelelős beosztása: egyetemi docens |
| Óraigény: 2+0+0 | Számonkérés módja: K | Kreditértéke: 2 |
| Oktatási cél: A környezetvédelmi analitika alapvető műszeres mérési módszereinek megismerése |
| Ismeretkörök (heti bontásban): 1.) A környezetanalitikai módszerek osztályozása és főbb jellemzői. (kromatográfia, spektroszkópia). Mintaelőkészítési módszerek (komplex-képzés, extrakció, ioncsere) 2.) A kromatográfiás módszerek osztályozása (HPLC, GC, EC ). Retenciós alapfogalmak, összefüggések (retenciós idő, -tényező, szeIektivitás, hatékonyság, felbontás). Az elválasztást befolyásoló tényezők (van Deemter egyenlet) 3.) Folyadékkromatográfia módszerei (adszorpciós, - megoszlásos-, normál- és fordított fázisú kolonnák szerkezete, jellemzése, ion-pár kromatográfia). Policiklikus vegyületek, detergensek analízise. 4.) Ioncsere-, ion-kizárásos és gél-kromatográfia. Szerves savak, szervetlen ionok analízise, vízanalízis. Polimerek/monomerek analízise. 5.) Gázkromatográfia módszerei (GLC, kolonnák szerkezete, jellemzése, hőmérséklet-programozás, alkalmazások). 6.) Elektrokromatográfia módszerei (kapilláris elektroforézis, izoelektromos fókuszálás) Rétegkromatográfia. Aminosavak analízise. 7.) Kromatográfiás detektorok (érzékenység, kimutatási határ, hővezetési-, elektromos vezetési, ECD, FID, UV, törésmutató detektorok működése, jellemzése). 8.) Atomabszorpciós, atomemissziós spektroszkópia. Mintafeltárási módszerek. 9.) ICP spektroszkópia és eszközei. Vizek fémtartalmának monitorozása. 10.) Molekulaspektroszkópia. Légköri szennyezők Fourier-transzformációs IR analízise. (nyílt fényutas in situ mérések). 11.) Termikus analitikai módszerek. Talajok, agyagásványok vizsgálata. 12.) Csatolt módszerek jellemzése (GC-MS, GC-FTIR, HPLC-MS, GC-GC, HPLC-ICP-MS). 13.) Speciációs analízis. Toxikus fémorganikus vegyületek analízise (Pb, Hg, As, Cr). 14.) Érzékelők, szenzorok (elektrokémiai, optikai, biospecifikus). 15.) Toxikus szerves vegyületcsoportok környezetvédelmi analitikája (aromás aminok, nitrozó vegyületek, poliklórozott aromások, toxinok). Nemzetközi minőségi előíratok (USA-EPA, EU). |
| Felhasznált tankönyvek: 80 oldalas előadásvázlat és ábrák fénymásolt változatban a hallgatók rendelkezésére állnak. |
| Tanszékvezető aláírása: | Oktató aláírása: |