| A tantárgy neve: KEMOMETRIA | Kódja: VEMKAV4143K |
| --- | --- |
| Angolul: Chemometrics |
| Kötelező előtanulmány: anyagszerkezeti vizsgálatok |
| Tantárgyfelelős neve: Dr. Pap Tamás | Tantárgyfelelős beosztása: egyetemi docens |
| Óraigény: 2+1+0 | Számonkérés módja: K | Kreditértéke: 3 |
| Oktatási cél: A kemometria alapvető módszereinek megismertetése. |
| Ismeretkörök (heti bontásban): 1. Méréseredmények statisztikus értékelése. A statisztikus feldolgozás elméleti alapjai. Eloszlásfüggvények. 2. Véletlen és rendszeres hiba. Hibaterjedés véletlen és rendszeres hibák esetén. Hibaterjedési függvények. 3. Kiugró érték vizsgálata. Eloszlás vizsgálata. Két méréssorozat eredményének összehasonlítása t-próbával. Két méréssorozat szórásának összehasonlítása F-próbával. 4. Variancia analízis (ANOVA), egyutas és kétutas varianciaanalízis. Változók közötti interakciók meghatározása. Szóráselemzési táblázat készítése. 5. Korrelációs analízis. Regressziós analízis. Lineáris regresszió egy független változóval. Lineáris regresszió két független változóval. Nemlineáris összefüggések regressziója. 6. Kalibráció elve és módszerei: Közvetlen összehasonlításos módszer, addíciós módszer, belső standard módszer. Laboratóriumok közötti körelemzés. Referencia anyagok. 7. Kísérlettervezés. 2n típusú faktoros kísérlettervek. Rövidített kísérlettervek. Szimplex optimálás. Latin négyzet, Görög-latin négyzet használata. 8. Minták osztálybasorolásának statisztikai módszerei. Alakfelismerés. Klaszteranalízis. Legközelebbi szomszéd módszer. 9. Analóg és digitális jelek definíciója. Az analóg jelek osztályozása és leírása. A jel minősége. A jel-zaj viszony. 10. Determinisztikus jelek, periodikus jelek. Stacionárius, véletlenszerű jelek. Zaj- típusok és zajforrások. Az analóg jel minőségének javítása: szűrés, moduláció. 11. Jelalakváltozás az analitikai rendszerek működése során. A jelalak javítása. 12. Az analóg jelfüggvények mintavételezése és kvantálása. Shannon mintavételi tétele. Kvantálási zaj. Analóg-digitális átalakítás. Az analóg-digitális átalakítók működése. 13. A jel-idő függvények vizsgálata frekvenciatartományban. A Fourier- transzformáció. Fontosabb jelfüggvények Fourier transzformáltjai. 14. Fourier-transzformáció: Véges, diszkrét értékekből álló jel-idő függvény Fourier transzformáltja. 15. A digitális jel javítása. Zajszűrés mozgó átlagolással. Savitzky-Golay módszere. Spektrumaddíció. Zajszűrés Fourier transzformációval. |

Felhasznált tankönyvek: Iczédy János: Folyamatos és automatikus analízis. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.

Hallgató egyéni feladat típusai:

| Vizsgakérdések, vizsgakövetelmények: |
| --- |
| Tanszékvezető aláírása: | Oktató aláírása: |