| Tantárgy neve: | Kódja: |
| --- | --- |
| Kemometria | VEMKKAB212K |
| Chemometrics |  |
| Tárgyfelelős oktató: | Tárgyfelelős tanszék: |
| Dr. Pap Tamás egyetemi docens | Analitikai Kémia Tanszék |
| Előadás (óra/hét): | Szeminárium (óra/hét): | Lab.gyak. (óra/hét): | Kredit: | Számonkérés: |
| 2 | - | - | 2 | Gy |
| Szak | Szemeszter | Jelleg | Előkövetelmény: |
| Anyagmérnöki BSc | 7. | Anyagvizsg. szakirány | VEMKKAB234A |
| A tantárgy oktatója: |
| név | beosztás | tanszék | % | nyelv |
| Dr. Pap Tamás | Egy. docens | Analitikai Kémia | 100 |  |
| A tantárgy célkitűzése |
| A kémiai információ-szerzés matematikai módszereinek elsajátítása |
| A tantárgy részletes tematikája |
| 1. | Méréseredmények statisztikus értékelése. A statisztikus feldolgozás elméleti alapjai. Eloszlásfüggvények. |
| 2. | Véletlen és rendszeres hiba. Hibaterjedés véletlen és rendszeres hibák esetén. Hibaterjedési függvények. |
| 3. | Kiugró érték vizsgálata. Eloszlás vizsgálata. Két méréssorozat eredményének összehasonlítása t-próbával. Két méréssorozat szórásának összehasonlítása F-próbával. |
| 4. | Variancia analízis (ANOVA), egyutas és kétutas varianciaanalízis. Változók közötti interakciók meghatározása. Szóráselemzési táblázat készítése. |
| 5. | Korrelációs analízis. Regressziós analízis. Lineáris regresszió egy független változóval. Lineáris regresszió két független változóval. Nemlineáris összefüggések regressziója. |
| 6. | Kalibráció elve és módszerei: Közvetlen összehasonlításos módszer, addíciós módszer, belső standard módszer. Laboratóriumok közötti körelemzés. Referencia anyagok. |
| 7. | Kísérlettervezés. 2n típusú faktoros kísérlettervek. Rövidített kísérlettervek. Szimplex optimálás. Latin négyzet, Görög-latin négyzet használata. |
| 8. | Minták osztálybasorolásának statisztikai módszerei. Alakfelismerés. Klaszteranalízis. Legközelebbi szomszéd módszer. |
| 9. | Analóg és digitális jelek definíciója. Az analóg jelek osztályozása és leírása. A jel minősége. A jel-zaj viszony. |
| 10. | Determinisztikus jelek, periodikus jelek. Stacionárius, véletlenszerű jelek. Zaj-típusok és zajforrások. Az analóg jel minőségének javítása: szűrés, moduláció. |
| 11. | Jelalakváltozás az analitikai rendszerek működése során. A jelalak javítása. |
| 12. | Az analóg jelfüggvények mintavételezése és kvantálása. Shannon mintavételi tétele. Kvantálási zaj. Analóg-digitális átalakítás. Az analóg-digitális átalakítók működése. |
| 13. | A jel-idő függvények vizsgálata frekvenciatartományban. A Fourier-transzformáció. Fontosabb jelfüggvények Fourier transzformáltjai. |
| 14. | Fourier-transzformáció. Véges, diszkrét értékekből álló jel-idő függvény Fourier transzformáltja. |
| 15. | A digitális jel javítása. Zajszűrés mozgó átlagolással. Savitzky-Golay módszere. Spektrumaddíció. Zajszűrés Fourier transzformációval. |
| Kötelező és ajánlott irodalom: |
| Ajánlott irodalom: Dr. Inczédy János: Folyamatos és automatikus analízis. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984. |
| Követelmények: |
| Pótlási lehetőségek: |
| Elfogadott tantárgyteljesítések (ekvivalenciák): |
| A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka: |
| A tantárgy tematikáját kidolgozta: |
| név | beosztás | tanszék |
| Dr. Pap Tamás | Egy. docens | Analitikai Kémia |