| A tantárgy neve: KEMOMETRIA, JELFELDOLGOZÁS | Kódja: MKKAB412K |
| --- | --- |
| Angolul: Chemometrics, Signal Processing |
| Kötelező előtanulmány: Kémiai analízis (MKKAB234A) |
| Tantárgyfelelős neve: Dr. Pap Tamás | Tantárgyfelelős beosztása: egyetemi docens |
| Óraigény: 2+0+0 | Számonkérés módja: K | Kreditértéke: 2 |
| Oktatási cél: kemometria alapjainak megismertetése. |
| Ismeretkörök (heti bontásban): 1. Méréseredmények statisztikus értékelése. A statisztikus feldolgozás elméleti alapjai. Eloszlásfüggvények. 2. Véletlen és rendszeres hiba. Hibaterjedés véletlen és rendszeres hibák esetén. Hibaterjedési függvények. 3. Kiugró érték vizsgálata. Eloszlás vizsgálata. Két méréssorozat eredményének összehasonlítása t-próbával. Két méréssorozat szórásának összehasonlítása F-próbával. 4. Variancia analízis, egyutas és kétutas varianciaanalízis. 5. Korrelációs analízis. Regressziós analízis. Líneáris regresszió egy független változóval. Líneáris regresszió két független változóval. Nemlíneáris összefüggések regressziója. 6. Kalibráció elve és módszerei. Laboratóriumok közötti körelemzés. Referencia anyagok. 7. Kisérlettervezés. 2n típusú faktoros kisérlettervek. Rövidített kisérlettervek. Szimplex optimálás. 8. Minták osztálybasorolásának statisztikai módszerei. Alakfelismerés. Klaszteranalízis. Legközelebbi szomszéd módszer. 9. Analóg és digitális jelek definíciója. Az analóg jelek osztályozása és leírása. A jel minősége. A jel-zaj viszony. 10. Determinisztikus jelek, periódikus jelek. Stacionárius, véletlenszerű jelek. Zaj- típusok és zajforrások. Az analóg jel minőségének javítása: szűrés, moduláció. 11. Jelalakváltozás az analitikai rendszerek működése során. A jelalak javítása. 12. Az analóg jelfüggvények mintavételezése és kvantálása. Shannon mintavételi tétele. Kvantálási zaj. Analóg-digitális átalakítás. Az analóg-digitális átalakítók működése. 13. A jel-idő függvények vizsgálata frekvenciatartományban. A Fourier- transzformáció. Fontosabb jelfüggvények Fourier transzformáltjai. 14. Véges, diszkrét értékekből álló jel-idő függvény Fourier transzformáltja. Gyors Fourier transzformáció. 15. A digitális jel javítása. Zajszűrés mozgó átlagolással. Savitzky-Golay módszere. Spektrumaddició. Zajszűrés Fourier transzformációval. |

Felhasznált tankönyvek: Inczédy János: Folyamatos és automatikus analízis. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.

Hallgató egyéni feladat típusai:

| Vizsgakérdések, vizsgakövetelmények: Mi a különbség a véletlen és a rendszeres hiba között? Hogyan adhatjuk meg a véletlen hibát? Hogyan ismerhetjük fel a rendszeres hibát? Milyen matematikai összefüggésekkel adható meg a véletlen hibák terjedése? Hogyan írható le a rendszeres hibák terjedése? Ismertesse a kiugróan hibás mérési eredmények elhagyásának feltételeit? Hogyan történhet két méréssorozat eredményének és szórásának összehasonlítása? Ismertesse az egyutas varianciaanalízis menetét? Ismertesse az kétutas varianciaanalízis menetét? Hogyan számíthatjuk ki a másodfokú polinom regressziós együtthatóit? Mi a korrelációs analízis célja? Ismertesse a Latin négyzet módszerét! A 2n tipusú faktoros kisérlettervek alkalmazásai. Hogyan történik a szimplex optimálás? Az alakfelismerés alkalmazása a minták osztályozására. |
| --- |
| Tanszékvezető aláírása: | Oktató aláírása: |