| Tantárgy neve: | Kódja: |
| --- | --- |
| Mérő- és adatgyűjtő rendszerek | FIB255M |
| Data acquisition systems |  |
| Tárgyfelelős oktató: | Tárgyfelelős tanszék: |
| Gurin Péter, PhD | Fizika tanszék |
| Előadás (óra/hét): | Szeminárium (óra/hét): | Lab.gyak. (óra/hét): | Kredit: | Számonkérés: |
| 2 | 0 | 3 | 5 | gyakorlati jegy |
| Szak | Szemeszter | Jelleg | Előkövetelmény: |
| Mechatronikai BSc | 6. | Optika és labortechnika szakirány | FIB234V, FIB313E, FI132E |
| A tantárgy oktatója: |
| név | beosztás | tanszék | % | nyelv |
| Gurin Péter, PhD | adjunktus | Fizika tanszék | 100 | magyar |
| A tantárgy célkitűzése |
| A digitális jelfeldolgozás ismereteinek gyakorlati alkalmazása. Mérőrendszer tervezésének készség szintű elsajátítása és rendszerek identifikációjához szükséges hardver háttér létrehozása, kezelése. |
| A tantárgy részletes tematikája |
|  | Előadás |
| 1. | Mérés, adatgyûjtés, -feldolgozás, kontrollal kapcsolatos alapfogalmak. |
| 2. | Szenzorok, aktuátorok. Analóg és digitális jelek, D/A és A/D konverterek. Jelkondícionálás. |
| 3. | On-line és off-line adatgyűjtés és feldolgozás. |
| 4. | Számítógép belsõ felépítése: operációs rendszer, megszakításkezelés, DMA, lokális busz szabványok. |
| 5. | PC-s adatgyűjtési rendszerek: külső és belső eszközök. |
| 6. | Plug-in adatgyûjtõ kártyák. |
| 7. | Soros adatkommunikáció alapjai. Az RS-232 és RS-485 szabványos interfész. |
| 8. | Az IEEE kommunikációs szabvány. GPIB, IEEE 488.1, IEEE 488.2, SCPI |
| 9. | Kommunikáció USB porton keresztül. |
| 10. | Párhuzamos port. Ethernet és LAN rendszerek. |
| 11. | Mérő-adatgyűjtő egységek (DAQ) |
| 12. | Adattárolási és tömörítési technikák. |
| 13. | Adatfeldolgozás és analízis. |
| 14. | Módusanalízis. Hardver- és szoftvereszközök. |
| 15. | Ipari mérő- és szabályzórendszerek, hierarchikus felépítés. |
|  | Laboratóriumi gyakorlat |
| 1. | A LabVIEW alkalmazásfejlesztő rendszer elemei, a virtuális műszer. |
| 2. | Egyszerű adattípusok. Funkcióblokk-diagram. Vezérlők és kijelzők. |
| 3. | Származtatott adatstruktúrák. Programozási struktúrák. |
| 4. | Programblokk létrehozása. Műveletek sorrendezése és szinkronizálása. |
| 5. | Kommunikáció külső eszközökkel a LabVIEW-ban (RS232, TCPIP). |
| 6. | Komplex mûszervezérlõ felületek létrehozása. |
| 7. | Szoftveres PID hõmérsékletstabilizátor. |
| 8. | NI USB-6008 adatgyûjtõ kártya programozása 1: A kártya installálása. |
| 9. | NI USB-6008 adatgyûjtõ kártya programozása 2: Jelalak megjelenítés, frekvencimérés, jelgenerálás. |
| 10. | NI USB-6008 adatgyûjtõ kártya programozása 3: Passzív négypólusok identifikációja. |
| 11. | Időfüggő spektrális analízis. |
| 12. | Adatgyûjtés mikrovezérlõvel 1: Mikovezérlõ C programozása. |
| 13. | Adatgyûjtés mikrovezérlõvel 2: Mikovezérlõ C programozása. |
| 14. | Adatgyûjtés mikrovezérlõvel 3: DC motor indulása/megállása. |
| 15. | ZH |
| Kötelező és ajánlott irodalom: |
| J. Park, S. Mackay: Practical Data Acquisition for Instrumentation and Control Systems, Elsevier, 2003. LabView dokumentáció R. Isermann: Mechatronic Systems: Fundamentals, Springer, 2003. |
| Követelmények: |
| Laborgyakorlatnál: Hallgatónként a mérésekről jegyzőkönyv leadása a mérést követő két munkanapon belül. Ahány hetet ez késik, annyi jegyet vonunk le a jegyzőkönyvre különben adandó jegyből. Ez alól igazolással lehet felmentést kérni. 10 perces beszámolók az aznapi mérések elméletéből. Aki a beszámolók során teljes tájékozatlanságot mutat, az aznapi mérést nem kezdheti el. Az így elmaradt mérést külön időpontban kell pótolnia. |
| Pótlási lehetőségek: |
| Minden mérést meg kell mérni, ellenkező esetben az aláírást megtagadjuk. Igazolt hiányzás esetén labormérést pótolni csak a szorgalmi időszakban külön időpontban lehet, illetve az utolsó mérés betegség esetén a vizsgaidőszak első hetében is pótolható. |
| Elfogadott tantárgyteljesítések (ekvivalenciák): |
| A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka: |
| 75+75 |
| A tantárgy tematikáját kidolgozta: |
| név | beosztás | tanszék |
| Gurin Péter, PhD | adjunktus | Fizika Intézet |