| A tantárgy neve: Röntgenanalitikai módszerek az anyagvizsgálatban Angolul:X-Ray methods in analysis of materials | Kódja: KR5112r |
| --- | --- |
| Kötelező előtanulmány: Anyagszerkezeti vizsgálatok (AV3214V) |
| Tantárgyfelelős neve: Csikósné dr. Hartyáni Zsuzsanna | Tantárgyfelelős beosztása: egyetemi docens |
| Óraigény: 2+0+0 | Számonkérés módja: k | Kreditértéke: 2 |
| Oktatási cél: A röntgensugárzás alkalmazásán, ezen belül is elsősorban a szekunder emisszió elvén alapuló nagyműszeres kémiai analízis elméletének és gyakorlatának megismertetése |
| Ismeretkörök (heti bontásban): Bevezetés a spektroszkópiai módszerekbe. Az elektromágneses spektrum. Történeti áttekintés. A röntgensugárzás tulajdonságai Abszorpció, diffrakció, emisszió A röntgensugárzás keletkezése, Az elktronhéjszerkezet és a röntgenspektrum szerkezete. A folytonos sugárzás A karakterisztikus sugárzás nomenklatúrája. Kiválasztási szabályok. A spektrométerek felépítése, működési elve A polikromatikus sugárzás felbontása egykristállyal. Speciális röntgencsövek és analizáló kristályok. Minőségi és félkvantitatív analízis. Mátrixhatás. Fundamentális paraméterek módszere.Intenzitás-koncentráció algoritmusok Mennyiségi meghatározási módszerek Főkomponens meghatározás. Nyomelemzés. A kimutathatósági határ és befolyásoló tényezői Mintaelőkészítési technikák. Könnyű elemek és nehéz elemek meghatározásának problémái Nagyfelbontású röntgenspektrometria. Szatellitvonalak és a szerkezet kapcsolata. A kémiai állapot meghatározásának lehetősége. A kémiai kötések és a vegyérték tanulmányozása, koordinációs szám meghatározás Röntegdiffraktometria, pordioffrakciós és egykristálytechnikák Felületvizsgáló módszerek: röntgengerjesztésű fotoelektronspektroskópia (ESCA), Auger elektronspektroszkópia Új röntgenanalitiklai módszerek elméleti alapjai. Röntgenabszorpciós spektrometria, protongerjesztéses röntgenemisszió (PIXE), totálreflexiós röntgenfluoreszcencia.(TRXRS) Szinkrotron sugárzáson alapuló új röntgensugaras eljárások: (XANES, EXAFS) |
| Felhasznált tankönyvek: Bertin: Principles and practice of X-ray fluorescence analysis. Plenum press 1985. R. Jenkins at all: Quantitative X-ray Spectrometry, Marcel Dekker 1981. K.H. Herglotz, L.S.Birks: X-Ray Spectrometry, Amer. Min. Vol. : Spectroscopic methods in Mineralogy Csikósné, Elek, Vassányi:Kristálytan laboratóriumi gyakorlaok, Veszpémi Egyetemi jegyzet |
| Hallgató egyéni feladat típusai: A félév során minden hallgató egy szabadon választott röntgensugaras témában projektoros kiselőadást tart, amelyet írott és elektronikus formában is benyújt |
| Vizsgakérdések, vizsgakövetelmények: 1. Bevezetés a spektroszkópiai módszerekbe. Az elektromágneses spektrum. Történeti áttekintés. A röntgensugárzás tulajdonságai. 2. Abszorpció, diffrakció, emisszió. 3. A röntgensugárzás keletkezése, Az elktronhéjszerkezet és a röntgenspektrum szerkezete. A folytonos sugárzás. 4. A karakterisztikus sugárzás nomenklatúrája. Kiválasztási szabályok. A spektrométerek felépítése, működési elve. 5. A polikromatikus sugárzás felbontása egykristállyal. Speciális röntgencsövek és analizáló kristályok. 6. Minőségi és félkvantitatív analízis. Mátrixhatás. Fundamentális paraméterek módszere. Intenzitás-koncentráció algoritmusok. 7. Mennyiségi meghatározási módszerek. 8. Főkomponens meghatározás. Nyomelemzés. A kimutathatósági határ és befolyásoló tényezői. 9. Mintaelőkészítési technikák. Könnyű elemek és nehéz elemek meghatározásának problémái. 10. Mennyiségi meghatározási módszerek. 11. Folyadékok vizsgálata. Speciális alkalmazási területek: rétegvastagság meghatározása. 12. Nagyfelbontású röntgenspektrometria. Szatellitvonalak és a szerkezet kapcsolata. A kémiai állapot meghatározásának lehetősége. A kémiai kötések és a vegyérték tanulmányozása, koordinációs szám meghatározása. 13. Új röntgenanalitiklai módszerek elméleti alapjai. Röntgenabszorpciós spektrometria, protongerjesztéses röntgenemisszió (PIXE), totálreflexiós röntgenfluoreszcencia. 14-15. Alkalmazási példák |
| Tanszékvezető aláírása: | Oktató aláírása: |