| A tantárgy neve: Anyagszerkezeti vizsgálatok Angolul: Stucture Elucidation Methods | Kódja AV3214v |
| --- | --- |
| Kötelező előtanulmány: Kémiai analízis II. (KA2212V), Kémiai analízis II. gyakorlat (KA2222V) |
| Tantárgyfelelős neve: Földiné Polyák Klára | Tantárgyfelelős beosztása: ny.egyetemi docens |
| Óraigény: 4+0+0 | Számonkérés módja: K | Kreditértéke: 4 |
| Oktatási cél: Az anyagszerkezeti vizsgálatok alapjainak megtanítása, a fejlett műszeres módszerek elméleti ismereteinek és gyakorlati alkalmazásának bemutatása |
| Ismeretkörök (heti bontásban): 1. Elválasztási módszerek alapjai. Kromatográfiás alapfogalmak. A kromatográfiás módszerek felosztása. Megoszlási hányados, kapacitási tényező, szelektivitás. Retenciós térfogat. A kromatográfiás csúcs és jellemzői. Elméleti tányérszám, tányérmagasság. A csúcsfelbontás. 2. Gázkromatográfia. A Kováts féle retenciós index. A McReynolds-Rohrschneider féle állófázis-polaritási elmélet. Töltött oszlopok és kapilláris oszlopok összehasonlítása. Berendezések, injektorok és detektorok. 3. Intenzív folyadékkromatográfia, Fordított-fázisú folyadékkromatográfia, ionpár kromatográfia, ionkromatográfia, gélkromatográfia. Nagynyomású folyadékkromatográfok. 4. Infravörös spektroszkópia elve. Rotációs színképek, vibrációs színképek: kétatomos molekula, harmonikus oszcillátormodell. Normálrezgések, vegyérték és deformációs rezgések. Spektrum-értékelés elve, jellemző kötési és csoportfrekvenciák, gyakorlati példák. Mintaelőkészítés: gáz, szilárd, folyadék halmazállapotú minták. Készülék felépitése, főbb részei. 5. Fourier IR spektroszkópia. Michelson-féle interferométer. Fő és segédinterferométer felépitése, berendezés részei. FTIR előnyei. Raman spektroszkópia. Raman spektrum keletkezése, Rayleigh és Raman szórás. Stokes és anti-Stokes vonalak értelmezése. Mintaelőkészitési módszerek. Berendezés felépítése, részei. 6. Termoanalitika. Differenciál-termoanalizis. Differenciális Scanning Kalorimetria (DSC). Derivatográfia (DTA, DTG). Tömegspektrometria. A tömegspektrométer működési elve, felépítése. Mintaadagoló rendszer. Elektronütközés, ionizáció. Kémiai ionizáció, tér-ionizáció. Tömegspektrometriás analizátorok. Tömegspektrumok értékelése. 7. Atomspektroszkópia. Alapelve, optikai tartománya. Atomspektroszkópia eszközei, gerjesztési folyamatok. Atomspektroszkópiai műszerek felépítése. Sugár-források: lézer, DC-plazma, ICP. Mintabeviteli rendszerek. Színképek felbontása. Atomabszorpciós spektrometria alapelve. Háttér-korrekciók: Deutérium-lámpa, Smieth-Hieftje, Zeemann, zavaró hatások. Láng-grafitcső technika, hidrid technika. Készülék kombinációk. 8. Magnetokémia és mágneses rezonanciaspektroszkópia. Makroszkópikus mágnesezettség kialakulása. A rezonancia egyenlet levezetése. A diamágnesség molekuláris eredete és a kémiai szerkezet. A paramágnesség molekuláris eredete és a kémiai szerkezet. Mágneses rezonancia-spektroszkópia. ESR-spektroszkópia. Az ESR készülék felépítése és működési elve. Az ESR-spektrum és a spektrális információk tárgyalása. Intenzitás, g-faktor, hiperfinom felhasadás. 9. NMR-spektroszkópia. Az NMR-készülék felépítése és müködési elve. Az NMR-spektrum és a spektrális információk tárgyalása. Intenzitás, kémiai eltolódás, magspin-magspin kölcsönhatás. 10. Mössbauer-spektroszkópia. A visszalökődéstől mentes g-sugár abszorpció létrehozásának feltételei. A Mössbauer-készülék felépítése és működési elve. A Mössbauer-spektrum és a spektrális információk tárgyalása. Izomer eltolódás és kvadropólus felhasadás vasvegyületekben. |
| Felhasznált tankönyvek: egyetemi jegyzetek, H. H. Willard, L. L. Meritt, J. A. Dean, F. A. Settle: Instrumental Methods of Analysis, 6th Edn., Wadsworth, Belmont, California, 1981. H. Strobel, W. R. Heineman: Chemical Instrumentation: A Systematic Approach. John Wiley and Sons, New York, 1989 |
| Hallgató egyéni feladat típusai: |
| Vizsgakérdések, vizsgakövetelmények: 1 Ismertesse kromatográfia alapegyenleteit. 2. Osztályozza a kromatográfiás rendszereket. 3. Értelmezze a Van Deemter egyenletet. 4. Ismertesse a Kováts féle retenciós index fogalmát és a meghatározási módszert. 5. Ismertesse a kromatográfiás berendezéseket (injektorok, detektorok, oszlopok, stb.) 6. Ismertesse az intenzív folyadékkromatográfia és a fordított-fázisú folyadékkromatográfia alapjait. 7. Ismertesse az ionpár kromatográfia, az ionkromatográfia és a gélkromatográfia alapelveit és alkalmazási lehetőségeit. 8. Ismertesse az infravörös spektroszkópia elvét. 9. Ismertesse spektrum-értékelés elvét. 10. Ismertesse jellemző kötési és csoportfrekvenciák. 11. Ismertesse a mintaelőkészítés: módszereit gáz, szilárd, folyadék halmazállapotú minták vizsgálata esetén. 12. Ismertesse a Fourier IR spektroszkópia. elvét és a készüléket. 13. Ismertesse a Raman spektroszkópia lényegét. 14. Ismertesse a Raman-készülék felépítését és a felvételi technikákat. 15. Ismertesse a legfontosabb termoanalitikai módszereket. 16. Ismertesse a tömegspektrometria alapelvét és a tömegspektrométer működési elvét, felépítését. 17. Ismertesse az atomspektroszkópia alapelvét az atomspektroszkópiai műszerek felépítését. 18. Ismertesse a magnetokémia és mágneses rezonanciaspektroszkópia alapjait. 19. Ismertesse az ESR-spektroszkópia elvét és az ESR készülék felépítését. 20. Ismertesse az NMR-spektroszkópia elvét és az NMR-készülék felépítését. 21. Ismertesse a Mössbauer-spektroszkópia elvét és az analitikai felhasználás módszereit. |
| Tanszékvezető aláírása: | Oktató aláírása: |