| A tantárgy neve: Nukleáris méréstechnika lab. gyak. | Kódja: VEMKRK4132n |
| --- | --- |
| A tantárgy neve angolul: Laboratory Practices in Nuclear Metrology |
| Kötelező előtanulmány(ok) kódja(i): VEMKRK3212n |
| Tantárgyfelelős neve: Radó Krisztián | A tantárgy oktatásának tanéve/féléve: 2008/2009 I. félév |
| Óraigény: E: 0 GY: 0 L: 2 | Számonkérés módja: K | Kreditértéke: 2 |
| Oktatási cél: A különböző méréstechnikai módszerek alapjainak megismerése |
| Ismeretkörök : A GM-cső platójának és munkapontjának meghatározása. Feloldási idő, a mérési adatok statisztikája. A GM-cső hatásfoka, a távolság négyzetes törvénye. Mérések gáz-töltésű detektorokkal. Szcintillációs spektrometria. A szcintillációs spektrométer energia kalibrációja, felbontás Nagy felbontású gamma-spektrometria. A HpGe detektor energiakalibrációja és felbontása. A félvezető detektor hatásfok kalibrációja. Ismeretlen gamma-aktivitás meghatározása abszolút és relatív módszerrel. Nagy felbontású röntgen fluoreszcens spektrometria. Alfa-részecskék hatótávolsága. Alfa-energia mérése félvezető detektorral. Alfa-spektrometria PERAL módszerrel. Mérések folyadék szcintillációs számlálóval. Dózis, dózisteljesítmény és felületi szennyezettség mérések |

| Ajánlott tankönyvek, jegyzetek: Radiokémiai laboratóriumi gyakorlatok, Jegyzet, VE Egyetemi Kiadó, 1996 |
| --- |
| Tanszékvezető aláírása: | A tárgy oktatójának aláírása: |