## Munka1
Tantárgy neve / Course name
magyarul | Anyagvizsgálati módszerek
angolul | Materials Testing Methods
Kötelező előtanulmány(ok) kódja(i): |  |  |  | Fizika II. |  |  | Tantárgy típusa (elsődleges tanterven): |  | specializáción kötelező
Tárgyfelelős oktató neve: |  |  |  |  | Tárgyfelelős egység neve:
Horváth Krisztián |  |  |  |  | Természettudományi Központ
Az oktatás féléve: |  | őszi |  | tavaszi | x | mindkettő |  | Kreditértéke: |  | 3
Óraigény | előadás | szeminárium | lab.gyak. | Számonkérés formája |  |  | Folyamatos számonkérés (F)
Nappali (óra/hét) | 1 | 0 | 1 | Értékelés típusa |  |  | ötfokozatú
Levelező (óra/félév) | 5 | 0 | 5 | A meghirdetés mintatantervei: |  |  | Elsődleges tanterv: gépészmérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak
Oktatás célja
Az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul (tudás, képesség, attitűd, autonómiája és felelőssége)
magyarul | Az anygizsgálati módszerek fizikai-kémiai elvének és alkalmazásainak megismerése. Tudás: T6 Ismeri a gépészetben és az elektronikában használatos alapvető mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. Képesség: K6 Képes az elektronikai, gépészeti és informatikai szakterület ismereteinek integrálására, és rendszerszintű gondolkodásra, a különböző területek szakértőivel szakmailag tárgyalni, gondolatait szakmailag szabatosan előadni, mind írásban, mind szóban. Attitűd: A4 Nyitott és fogékony az új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására, különösen az ökológiai gazdálkodással, egészségtudatossággal kapcsolatos területeken. Autonómia: F1 Tervezési, üzemeltetési, ellenőrzési feladatai megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket.
angolul | Understanding of the physico-chemical principles and applications of materials analysis methods. Knowledge: T6 Knowledge of the basic measuring procedures, their instruments, instruments and measuring equipment used in mechanical and electronic engineering. Ability to: K6 Ability to integrate knowledge of electronics, mechanical engineering and computer science, to think systemically, to negotiate professionally with experts in different fields and to present ideas in a professional manner, both orally and in writing. Attitude: A4 Open-minded and receptive to the application of new, modern and innovative processes and methods, especially in areas related to organic farming and health awareness. Autonomy: F1 Independently selects and applies relevant problem-solving methods in solving planning, operation and control tasks.
Tantárgy tartalma, elsajátítandó ismeretanyag tömör, informáló leírása
magyarul | 1. Anyagvizsgáló módszerek csoportosítása. Kvalitatív és kvantitatív módszerek jellemzői. 2. UV és látható spektroszkópia, elemanalitika. 3. Elektroanalitika: potenciometria, konduktometria, kulometria, amperometria. 4. Elválasztástudomány: nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia, gázkromatográfia. 5. Tömegspektrometria. 6. Fény- és elektronmikroszkópia. 7. Röntgen mikroanalízis. 8. Mérési adatok feldolgozása, hibaszámítás.
angolul | 1. Classification of material analysis methods. Characteristics of qualitative and quantitative methods. 2. UV and visible spectroscopy, elemental analysis. 3. Electroanalytics: potentiometry, conductometry, coulometry, amperometry. 4. Separations: high-performance liquid chromatography, gas chromatography. 5. Mass spectrometry. 6. Light and electron microscopy. 7. X-ray microanalysis. 8. Measurement data processing, and error calculation.
Számonkérési és értékelési rendszer
Számonkérés módja
magyarul | Az érdemjegy az év végi zárthelyi dolgozat és a laborgyakorlati jegyek alapján kerül megállapításra.
angolul | The grade will be based on the end-of-semester final examination and laboratory marks.
Leckekönyv-aláírási feltételek
magyarul | A labborgyakorlatok teljesítése kotelező. Az előadásokról hiányzás a HKR szerint.
angolul | Completion of the laboratory exercises is compulsory. Absence from lectures according to the HKR (ACADEMIC REGULATIONS FOR STUDENTS).
Irodalmak
Kötelező: 1. Szalai István: Méréstechnika. Természettudományi alapoktól az ipari alkalmazásokig. PE, 2020 2. Pokol György: Analitikai kémia, Typotex, 2011., https://dtk.tankonyvtar.hu/handle/123456789/7806
Tanszékvezető aláírása: Oktató aláírása:
Note on A4: Egy adott tantárgyhoz legfeljebb három másik tantárgy vagy tematikailag, illetve a szak képzési célját illetően több tantárgyat magába foglaló legfeljebb egy, 15 kreditnél nem nagyobb kreditértékű tantárgycsoport (modul) rendelhető előtanulmányi kötelezettségként. A tantervben meghatározott egyes tantárgyakhoz más tantárgyaknak nem feltétlenül korábbi, hanem egyidejű felvétele is meghatározható követelményként. Az együttanulási feltételt zárójelben kell megadni.
Note on A5: A hivatalos okmányokban használt név (OSZNY szerint).
Note on F5: A tárgyat gondozó szervezeti egység pontos, kiírt teljes neve.
Note on E8: a) folyamatos számonkérés (F): folyamatos számonkérésen alapuló érdemjegy vizsgaidőszakon belül egyszeri javítási lehetőséggel. b) félévközi jegy (É): folyamatos számonkérésen alapuló érdemjegy vizsgaidőszakon belüli javítási lehetőség nélkül (amikor a vizsgaidőszakban a javítás lehetősége laboratóriumi gyakorlatok, féléves gyakorlati feladat, vagy a tanítási gyakorlat pótlását jelentené). Elégtelen osztályzat esetén a tantárgyat meg kell ismételni. c) kollokvium (K): vizsgaidőszakon belüli számonkérésen alapuló érdemjegy - lehet írásbeli, szóbeli vagy a kettő kombinációja. d) vizsga (V): félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja - a félévközi teljesítmény a vizsgán kialakult osztályzat részét képezi.
Note on A9: Nappali munkarendben heti kontaktóra.
Note on E9: ötfokozatú, háromfokozatú, kétfokozatú
Note on A10: Levelező munkarendben a konzultációk féléves óraszáma.
Note on E10: Az elsődleges tantervek hivatalos megnevezése (pl. gépészmérnöki alapképzési szak), vagy szabadon választható tárgyak esetén azon kör megjelölése, akik számára a tantárgy meghirdethető (pl. MIK hallgatók számára). További tanterveket itt kell megjelölni!
Note on A12: KKK szerint: alapképzési-, felsőoktatási szakképzési-, szakirányú továbbképzési szakok KKK: 7. pont mesterképzési szakok KKK: 8. pont KKK AFM esetén forrás: https://kormany.hu/dokumentumtar/kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyek-2 KKK szakirányú továbbképzések esetén forrás: https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakterulet/mind/S
Note on A15: Ismeretkört célszerű elkészíteni. (Nem szükséges 14 hétre lebontani.)
Note on A19: Egyértelmű meghatározása a tantárgy típusával összhangban. Néhány példa: a) folyamatos számonkérés (F): két ZH-ból félév végén érdemjegy b) félévközi jegy (É): félév során beadandó dolgozat c) kollokvium (K): vizsga dolgozat d) vizsga (V): félévközi ZH eredménye, ami a vizsgaidőszaki dolgozatba beleszámít. Ezeket az elvárásokat az adott féléves NEPTUN-ba rögzítésre kerülő tematikában részletesen ki kell fejteni.
Note on A22: Egyértelmű meghatározása a tantárgy típusával összhangban. Mindenképpen szükséges jelölni, hogy a hiányzás aláírás feltételét képezi-e. Pl.: Hiányzás HKR szerint. Felhívjuk a figyelmet, hogy az "É" típusú tárgyak esetén is rögzíteni szükséges az aláírás feltételetét!
Note on A25: A megjelölt kötelező irodalomnak a könyvtárban meg kell legyen a hallgatóknak elérhető módon. Tudományterülettől függően ügyeljünk, hogy 2000 év utáni irodalom is jelenjen meg. Ajánlott irodalmat nem kötelező megadni.