## Munka1
Tantárgy neve / Course name
magyarul | Iparágak és közüzemek speciális víz- és szennyvízkezelési kérdései
angolul | Special Water and Wastewater Treatment Requirements of Different Industrial Areas
Kötelező előtanulmány(ok) kódja(i): | [6 empty] | Tantárgy típusa (elsődleges tanterven): |  | kötelező
Tárgyfelelős oktató neve: |  |  |  |  | Tárgyfelelős egység neve:
Dr. Galambos Ildikó |  |  |  |  | Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ, Nagykanizsa
Az oktatás féléve: |  | őszi | x | tavaszi |  | mindkettő |  | Kreditértéke: |  | 6
Óraigény | előadás | szeminárium | lab.gyak. | Számonkérés formája |  |  | Félévközi jegy (É)
Nappali (óra/hét) | 0 | 4 | 0 | Értékelés típusa |  |  | ötfokozatú
Levelező (óra/félév) | 0 | 20 | 0 | A meghirdetés mintatantervei: |  |  | Elsődleges tanterv: Vízügyi üzemeltetési mérnök alapszak További tanterv: Gépészmérnöki alapszak (specializáción kötelező)
Oktatás célja
Az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul (tudás, képesség, attitűd, autonómiája és felelőssége)
magyarul | T1 Ismeri a matematika és a szakterülethez tartozó más természettudományok, valamint a releváns műszaki tudományok alapösszefüggéseit, amelyek lehetővé teszik a probléma vagy helyzet minél pontosabb azonosítását, és a saját vagy más szakterület képviselőivel való kommunikációt. T4 Érti a vízkészlet-gazdálkodás, a vízminőség-védelem, és a vízmű-üzemeltetés területén megszerzett ismeretei közötti alapvető összefüggéseket. K1 Képes értelmezni és jellemezni a vízi létesítmények szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát. K2 Képes alkalmazni a vízgazdálkodási létesítmények üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, és ezek gazdaságossági összefüggéseit. A3 Nyitott és fogékony az új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására. AF4 Felelősséget vállal a szakvéleményében közölt megállapításokért és szakmai döntéseiért, az általa, illetve irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.
angolul | T1 Is familiar with the basic relationships between mathematics and other natural sciences in the field, as well as relevant technical sciences, that enable the problem or situation to be identified as accurately as possible and communicated with their own or other professionals. T4 Understands the fundamental relationships between knowledge of water resource management, water quality protection, and waterworks operation. K1 Is able to interpret and characterize the structure, operation of the structural units and elements of the water facilities, the design and connection of the applied system components. K2 Able to apply technical regulations related to the operation of water management facilities and their economic relations. A3 Open and responsive to the use of new, modern and innovative methods and methods. AF4 It assumes responsibility for the findings and professional decisions made in its advice, for the work processes under its control.
Tantárgy tartalma, elsajátítandó ismeretanyag tömör, informáló leírása
magyarul | Az előadásokon különböző iparágak és közüzemek speciális víz- és szennyvízkezelési eljárásainak részleteivel ismerkednek meg a hallgatók. 1. Vízminőség ellenőrzés. 2. Vízkezelés az élelmiszeriparban. 3. Nagytisztaságú vizek előállítása. 4. Energetikai vízkezelés. 5. Gyakorlati tapasztalatok az ipari vízkezelésben és vízelőkészítésben. 6. Újdonságok a vízfertőtlenítési eljárásokban. 7. Beszámoló. 8. Membránszűrők ipari alkalmazásának lehetőségei, üzemeltetése, karbantartása. 9. Haltenyészetek és öntözővizek vízkezelése. 10. Termálvíz kivétel, felhasználás és kezelési lehetőségek. 11. Elfolyó termálvizek kezelésének lehetőségei. 12. Talajremediáció. 13. Zárthelyi dolgozat. 14. Üzemlátogatás.
angolul | The special methods in water and wastewater treatment processes of different industries and public services will be discussed detailed. 1. Quality control of waters. 2. Water treatment in the food industry. 3. High purity water production . 4. Water treatment for the energetic sector. 5. Practical experiences in the industrial water treatment. 6. Novelties in water disinfection. 7. Presentation. 8. Possibilities of membranfiltration industrial applications, operation, maintenance. 9. Water treatment of fish farming and irrigation water. 10. Thermal water abstraction, usage and treatment options. 11. Treatment options of effluent thermal water. 12. Soil remediation. 13. Test. 14. Plant visit.
Számonkérési és értékelési rendszer
Számonkérés módja
magyarul | A félév során a hallgató egy félévzáró zárthelyi dolgozatot ír, ill. egy prezentációt készít. A gyakorlati jegy a zárthelyi dolgozatra és a prezentációra kapott érdemjegy súlyozott, kerekített átlaga lesz (80 % ZH, 20 % prezentáció). Feltétel, hogy a félévzáró dolgozat érdemjegye minimálisan elégsé¬ges legyen és a végső jegy átlageredménye 2,00-nál jobb legyen.
angolul | Students must write one paper in a semester and prepare a presentation. The final mark is the weighed mean value (rounded) of the two marks received for the test and the presentation. The mark of the second paper is strictly required to be at least 2, and the mean value of the two papers must be better than 2.00.
Leckekönyv-aláírási feltételek
magyarul | Az aláírást csak akkor kaphatja meg a hallgató, ha a hiányzások száma nem haladja meg a HKR-ben foglaltakat.
angolul | The student’s semester will be endorsed only if the absences are not overrun the number of the allowed absent days defined in HKR (Academic Regulations for Students).
Irodalmak
Kötelező: Az órán elhangzott és a felületre feltöltött tananyagok. Barótfi I. (2003) Környezettechnika. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest Csubák Mária, Kátai János, Sándor Zsolt, Tállai Magdolna, Vágó Imre. Talajtan. Debreceni Egyetem. 2022. Karches Tamás. Fürdők üzemeltetése. Ludovika Egyetemi Kiadó. 2021 (https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/16540/Furdok_uzemeltetese.pdf?sequence=1), letöltve 2023.04.13. Ajánlott: Dulovics D. (2007) A szennyvíztisztítás biológiája 279-326. Förstner U. (1993) Környezetvédelmi technika. Springer-Verlag, Budapest
Tanszékvezető aláírása: Oktató aláírása:
Note on A4: Egy adott tantárgyhoz legfeljebb három másik tantárgy vagy tematikailag, illetve a szak képzési célját illetően több tantárgyat magába foglaló legfeljebb egy, 15 kreditnél nem nagyobb kreditértékű tantárgycsoport (modul) rendelhető előtanulmányi kötelezettségként. A tantervben meghatározott egyes tantárgyakhoz más tantárgyaknak nem feltétlenül korábbi, hanem egyidejű felvétele is meghatározható követelményként. Az együttanulási feltételt zárójelben kell megadni.
Note on A5: A hivatalos okmányokban használt név (OSZNY szerint).
Note on F5: A tárgyat gondozó szervezeti egység pontos, kiírt teljes neve.
Note on E8: a) folyamatos számonkérés (F): folyamatos számonkérésen alapuló érdemjegy vizsgaidőszakon belül egyszeri javítási lehetőséggel. b) félévközi jegy (É): folyamatos számonkérésen alapuló érdemjegy vizsgaidőszakon belüli javítási lehetőség nélkül (amikor a vizsgaidőszakban a javítás lehetősége laboratóriumi gyakorlatok, féléves gyakorlati feladat, vagy a tanítási gyakorlat pótlását jelentené). Elégtelen osztályzat esetén a tantárgyat meg kell ismételni. c) kollokvium (K): vizsgaidőszakon belüli számonkérésen alapuló érdemjegy - lehet írásbeli, szóbeli vagy a kettő kombinációja. d) vizsga (V): félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja - a félévközi teljesítmény a vizsgán kialakult osztályzat részét képezi.
Note on A9: Nappali munkarendben heti kontaktóra.
Note on E9: ötfokozatú, háromfokozatú, kétfokozatú
Note on A10: Levelező munkarendben a konzultációk féléves óraszáma.
Note on E10: Az elsődleges tantervek hivatalos megnevezése (pl. gépészmérnöki alapképzési szak), vagy szabadon választható tárgyak esetén azon kör megjelölése, akik számára a tantárgy meghirdethető (pl. MIK hallgatók számára). További tanterveket itt kell megjelölni!
Note on A12: KKK szerint: alapképzési-, felsőoktatási szakképzési-, szakirányú továbbképzési szakok KKK: 7. pont mesterképzési szakok KKK: 8. pont KKK AFM esetén forrás: https://kormany.hu/dokumentumtar/kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyek-2 KKK szakirányú továbbképzések esetén forrás: https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakterulet/mind/S
Note on A15: Ismeretkört célszerű elkészíteni. (Nem szükséges 14 hétre lebontani.)
Note on A19: Egyértelmű meghatározása a tantárgy típusával összhangban. Néhány példa: a) folyamatos számonkérés (F): két ZH-ból félév végén érdemjegy b) félévközi jegy (É): félév során beadandó dolgozat c) kollokvium (K): vizsga dolgozat d) vizsga (V): félévközi ZH eredménye, ami a vizsgaidőszaki dolgozatba beleszámít. Ezeket az elvárásokat az adott féléves NEPTUN-ba rögzítésre kerülő tematikában részletesen ki kell fejteni.
Note on A22: Egyértelmű meghatározása a tantárgy típusával összhangban. Mindenképpen szükséges jelölni, hogy a hiányzás aláírás feltételét képezi-e. Pl.: Hiányzás HKR szerint. Felhívjuk a figyelmet, hogy az "É" típusú tárgyak esetén is rögzíteni szükséges az aláírás feltételetét!
Note on A25: A megjelölt kötelező irodalomnak a könyvtárban meg kell legyen a hallgatóknak elérhető módon. Tudományterülettől függően ügyeljünk, hogy 2000 év utáni irodalom is jelenjen meg. Ajánlott irodalmat nem kötelező megadni.