## Munka1
Tantárgy neve / Course name
magyarul | Műszer, méréstechnika és automatizálás a vízkezelésben
angolul | Instruments, Measurement Technology and Automation of Water Treatment
Kötelező előtanulmány(ok) kódja(i): | [6 empty] | Tantárgy típusa (elsődleges tanterven): |  | kötelező
Tárgyfelelős oktató neve: |  |  |  |  | Tárgyfelelős egység neve:
Dr. Szalai István |  |  |  |  | Műszaki Tudományok Kutató-Fejlesztő Központ
Az oktatás féléve: |  | őszi |  | tavaszi | x | mindkettő |  | Kreditértéke: |  | 6
Óraigény | előadás | szeminárium | lab.gyak. | Számonkérés formája |  |  | Vizsga (V)
Nappali (óra/hét) | 2 | 0 | 2 | Értékelés típusa |  |  | ötfokozatú
Levelező (óra/félév) | 10 | 0 | 10 | A meghirdetés mintatantervei: |  |  | Elsődleges tanterv: vízügyi üzemeltetési mérnök alapszak
Oktatás célja
Az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul (tudás, képesség, attitűd, autonómiája és felelőssége)
magyarul | T6 Ismeri a legalapvetőbb tervezési elveket és módszereket, irányítástechnikai eljárásokat és működési folyamatokat. T7 Ismeri az alkalmazott munka- és erőgépek, gépészeti berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeit. T8 Ismeri az üzemeltetésben használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. K3 Képes irányítani és ellenőrizni a vízi létesítmények működtetését, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva. K4 Képes a meghibásodások diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására K7 Képes a vízbeszerzési eljárások és a korszerű vízkezelési eljárások működtetésére. K12 Képes irányítás mellett vízipari cégek fejlesztési munkálataiban való hatékony részvételre. A3 Nyitott és fogékony az új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására. A4 A megszerzett vízgazdálkodási ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására. A5 Törekszik a módszeres munkavégzésre, analitikus gondolkodásra. Nyitott és érzékeny a vízi környezettel kapcsolatban felmerülő problémákra és a fenntarthatósági kérdésekre. AF1 Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján önállóan irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a gépek, berendezések üzemeltetését.AF4 Felelősséget vállal a szakvéleményében közölt megállapításokért és szakmai döntéseiért, az általa, illetve irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.
angolul | T6 Knows the most basic design principles and methods, control techniques and operational processes. T7 Knows the operating principles and structural units of applied work and power machines, mechanical equipment, and tools. T8 Know the measurement methods used in operation, their tools, instruments, and measuring devices. K3 Is able to control and control the operation of water facilities, keeping in mind the elements of quality assurance and quality control. K4 Can diagnose malfunctions, and select remedial actions. K7 Able to operate water procurement procedures and advanced water treatment procedures. K12 Effective participation in the development work of water companies under the leadership of water management. A3 Open and responsive to the use of new, modern and innovative methods and methods. A4 By applying his acquired knowledge of water management he seeks to get to know the observable phenomena as thoroughly as possible, to describe his laws and to explain them. A5 Strives for systematic work and analytical thinking. Open and sensitive to water environment issues and sustainability issues. AF1 Based on the instructions of his / her workplace manager, he/she independently manages the work of the assigned personnel and supervises the operation of the machinery and equipment. AF4 It assumes responsibility for the findings and professional decisions made in its advice, for the work processes under its control.
Tantárgy tartalma, elsajátítandó ismeretanyag tömör, informáló leírása
magyarul | Előadás:
1) Méréstechnikai alapelvek, műszerek és on-line mérőműszerek felépítése, működése.
2) Vízkémiai paraméterek műszeres mérése I.: pH, ionszelektív elektródok, redox potenciál elektródok és jeleik feldolgozása
3) Vízkémiai paraméterek műszeres mérése II.: optikai mérőműszerek UV, látható és infravörös hullámhosszon. Turbiditás mérése.
4) Fajlagos elektromos vezetés és zeta-potenciál mérése.
5) Biológiai aktivitás mérése.
6) Termodinamikai paraméterek mérése: hőmérséklet, nyomás, áramlási sebesség.
7) Oldott gázok koncentrációjának mérése.
8) Folyamatirányító berendezések (adatgyűjtő, kompakt szabályozó (SLC), PLC, DCS, Ipari PC).
9) PLC-k hardver elemei, kommunikációs megoldásai.
10) PLC-k programozása.
11) Vízkezelésnél alkalmazott szabályozási megoldások. Beavatkozók kezelése (szelep , szivattyú vezérlés, stb.). Nyomás, levegőztetés szabályozás.
12) Adatgyűjtés, adatelemzés, alarm és biztonsági funkciók.
13) Monitoring rendszerek.
14) ZH
Laboratóriumi gyakorlatok:
1) Körkeresztmetszetű csőben áramló levegő sebességeloszlásának mérése. Ventilátor jelleggörbéjének felvétele. Áramlás jellegének vizsgálata. Csősúrlódási tényező meghatározása.
2) Örvényszivattyú jelleggörbéinek felvétele. Kettőscsöves hőcserélő vizsgálata. Hőcserélő hidraulikai ellenállásának meghatározása modellkísérlettel.
3) Forralási hőátadási tényező mérése. Szivattyú gőzhengerének indikálása. Gépcsoport összhatásfokának meghatározása.
4) Sorba és párhuzamosan kapcsolt szivattyúk jelleggörbéjének felvétele. Mérőkönyök kalibrálása köbözéssel. Mérőperem átfolyási jelleggörbéjének felvétele köbözéssel.
5) ZH
angolul | Lecture:
1) Basic concepts of measurement technology, the structure and operation of instruments and on-line devices.
2) Instrumental water chemistry analysis I.: pH, ion selective electrodes, redox electrodes and signal processing.
3) Instrumental water chemistry analysis II.: UV, visible and infrared optical instrumentation. Turbidity measurement.
4) Specific conductance and zeta potential measurement.
5) Biological activity measurement.
6) Measuring thermodynamic properties: temperature, pressure, flow velocity.
7) Measurement of dissolved gas concentrations.
8) Process control devices (data acquisition, single loop controller (SLC), PLC, DCS, industrial PC).
9) PLC hardware components, communication protocols.
10) PLC programing.
11) Water treatment process control. Final control elements (valves, pumps, etc.). Pressure, aeration control.
12) Data acquisition, data processing, alarm and safety functions.
13) Monitoring systems.
14) Written examination.
Laboratory practice:
1) Measuring of distribution of velocity of a gas running in cylindrical tube. Characteristic curve of a fan. Examination of type of the flow. Coefficient of pipe friction.
2) Characteristic curves ofa centrifugal pump. Examination of a tube in tube type heat exchanger. Calculation of hydraulic resistance of a heat changer with measuring on a model.
3) Measuring the heat transfer coefficient with respect boiling. Indicating of a cylinder of a Whortington-pump.
4) Measuring of centrifugal pumps in series and in parallel. Calibration of a metering elbow pipe. Characteristic curve of a metering orifice.
5) Written examination.
Számonkérési és értékelési rendszer
Számonkérés módja
magyarul
Az írásbeli vizsgán előadások és évközi feladatok teljes anyaga szerepel.
A laboratóriumi gyakorlatok elvégzése és a jegyzőkönyvek határidőre történő leadása kötelező.
A jegy megállapítása a vizsga eredmény és a labor eredmény 60-40%-os súlyozásával történik.
angolul
The whole content of lectures and the assignments are included in the written examination.
The Participation on laboratory practices and submitting the reports by deadline are compulsory.
The final mark is based on the weighted average of the exam and the laboratory score (60-40%).
Leckekönyv-aláírási feltételek
magyarul | Előadáson való részvétel. Az aláírást csak akkor kaphatja meg a hallgató, ha a hiányzások száma nem haladja meg a HKR-ben foglaltakat.
angolul | Participation in lectures. The student’s semester will be endorsed only if the absences are not overrun the number of the allowed absent days defined in HKR (Rules of Requirements for Students).
Irodalmak
Kötelező:Gyuricza István, Dr. Ajtonyi István - Programozható irányítóberendezések - Hálózatok és rendszerek, Műszaki Könyvkiadó, 2002 Béla G. Lipták: Process Control and Optimization Handbook, CRC Press, 2005 Ajánlott: Szalai István: Méréstechnika; Természettudományi alapoktól az ipari alkalmazásokig, 2021. PE Elektronikus jegyzet
Tanszékvezető aláírása: Oktató aláírása:
Note on A4: Egy adott tantárgyhoz legfeljebb három másik tantárgy vagy tematikailag, illetve a szak képzési célját illetően több tantárgyat magába foglaló legfeljebb egy, 15 kreditnél nem nagyobb kreditértékű tantárgycsoport (modul) rendelhető előtanulmányi kötelezettségként. A tantervben meghatározott egyes tantárgyakhoz más tantárgyaknak nem feltétlenül korábbi, hanem egyidejű felvétele is meghatározható követelményként. Az együttanulási feltételt zárójelben kell megadni.
Note on A5: A hivatalos okmányokban használt név (OSZNY szerint).
Note on F5: A tárgyat gondozó szervezeti egység pontos, kiírt teljes neve.
Note on E8: a) folyamatos számonkérés (F): folyamatos számonkérésen alapuló érdemjegy vizsgaidőszakon belül egyszeri javítási lehetőséggel. b) félévközi jegy (É): folyamatos számonkérésen alapuló érdemjegy vizsgaidőszakon belüli javítási lehetőség nélkül (amikor a vizsgaidőszakban a javítás lehetősége laboratóriumi gyakorlatok, féléves gyakorlati feladat, vagy a tanítási gyakorlat pótlását jelentené). Elégtelen osztályzat esetén a tantárgyat meg kell ismételni. c) kollokvium (K): vizsgaidőszakon belüli számonkérésen alapuló érdemjegy - lehet írásbeli, szóbeli vagy a kettő kombinációja. d) vizsga (V): félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja - a félévközi teljesítmény a vizsgán kialakult osztályzat részét képezi.
Note on A9: Nappali munkarendben heti kontaktóra.
Note on E9: ötfokozatú, háromfokozatú, kétfokozatú
Note on A10: Levelező munkarendben a konzultációk féléves óraszáma.
Note on E10: Az elsődleges tantervek hivatalos megnevezése (pl. gépészmérnöki alapképzési szak), vagy szabadon választható tárgyak esetén azon kör megjelölése, akik számára a tantárgy meghirdethető (pl. MIK hallgatók számára). További tanterveket itt kell megjelölni!
Note on A12: KKK szerint: alapképzési-, felsőoktatási szakképzési-, szakirányú továbbképzési szakok KKK: 7. pont mesterképzési szakok KKK: 8. pont KKK AFM esetén forrás: https://kormany.hu/dokumentumtar/kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyek-2 KKK szakirányú továbbképzések esetén forrás: https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakterulet/mind/S
Note on A15: Ismeretkört célszerű elkészíteni. (Nem szükséges 14 hétre lebontani.)
Note on A70: Egyértelmű meghatározása a tantárgy típusával összhangban. Néhány példa: a) folyamatos számonkérés (F): két ZH-ból félév végén érdemjegy b) félévközi jegy (É): félév során beadandó dolgozat c) kollokvium (K): vizsga dolgozat d) vizsga (V): félévközi ZH eredménye, ami a vizsgaidőszaki dolgozatba beleszámít. Ezeket az elvárásokat az adott féléves NEPTUN-ba rögzítésre kerülő tematikában részletesen ki kell fejteni.
Note on A80: Egyértelmű meghatározása a tantárgy típusával összhangban. Mindenképpen szükséges jelölni, hogy a hiányzás aláírás feltételét képezi-e. Pl.: Hiányzás HKR szerint. Felhívjuk a figyelmet, hogy az "É" típusú tárgyak esetén is rögzíteni szükséges az aláírás feltételetét!
Note on A83: A megjelölt kötelező irodalomnak a könyvtárban meg kell legyen a hallgatóknak elérhető módon. Tudományterülettől függően ügyeljünk, hogy 2000 év utáni irodalom is jelenjen meg. Ajánlott irodalmat nem kötelező megadni.