## Munka1
Tantárgy neve / Course name
magyarul | Vákuumtechnika
angolul | Vacuum Technology
Kötelező előtanulmány(ok) kódja(i): |  |  |  | Fizika II. |  |  | Tantárgy típusa (elsődleges tanterven): |  | specializáción kötelező
Tárgyfelelős oktató neve: |  |  |  |  | Tárgyfelelős egység neve:
Dr. Németh Csaba |  |  |  |  | Természettudományi Központ
Az oktatás féléve: |  | őszi |  | tavaszi | x | mindkettő |  | Kreditértéke: |  | 3
Óraigény | előadás | szeminárium | lab.gyak. | Számonkérés formája |  |  | Vizsga (V)
Nappali (óra/hét) | 2 | 0 | 0 | Értékelés típusa |  |  | ötfokozatú
Levelező (óra/félév) |  |  |  | A meghirdetés mintatantervei: |  |  | Elsődleges tanterv: MM További tanterv:
Oktatás célja
Az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul (tudás, képesség, attitűd, autonómiája és felelőssége)
magyarul | A hallgató ismerje a vákuumtechnikához nélkülözhetetlen fizikai alapokat, ezek ismeretében értse az itt előforduló fizikai folyamatokat és az alkalmazott készülékek működési elvét. Ismerje a vákuummérők és a vákuumszivattyúk típusait és alkalmazásuk módját. Illetve: "a) tudása - Ismeri a mechatronika szakterületen alkalmazott anyagokat, azok előállítását, jellemzőit és alkalmazásuk feltételeit. - Ismeri a gépészetben és az elektronikában használatos alapvető mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. - Ismeri a szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. b) képességei - Képes értelmezni és jellemezni a mechatronikai rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből. - Alkalmazza a mechatronikai rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, a berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit gépészeti, elektrotechnikai, irányítástechnikai megközelítésből egyaránt, és átlátja azok gazdaságossági összefüggéseit. c) attitűdje - Törekszik a gépészeti, az informatikai, a villamosmérnöki és az élettudományi szakterületek közötti összekötő, integráló szerep betöltésére. - Törekszik arra, hogy önképzése a mechatronikai, és munkavégzéséhez kapcsolódó egyéb szakterületeken folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. - Nyitott és fogékony az új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására. Törekszik a szakterületén alkalmazott legjobb gyakorlatok, új szakmai ismeretek, módszerek megismerésére. d) autonómiája és felelőssége - Tervezési, üzemeltetési, ellenőrzési feladatai megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket. - Felelősséget vállal a terv- és egyéb dokumentációiban közölt megállapításokért és szakmai döntéseiért, az általa, valamint irányítása alatt végzett munkafolyamatokért. - Bekapcsolódik a munkájához kapcsolódó kutatási és fejlesztési projektekbe."
angolul | The student should know the physical principles essential to vacuum technology, and should understand the physical processes involved and the operating principles of the equipment used. Know the types of vacuum gauges and vacuum pumps and how they are used. And: "a) knowledge - Knowledge of the materials used in the field of mechatronics, their production, characteristics and conditions of their application - Knowledge of the basic measuring procedures used in mechanical and electronic engineering, their instruments, instruments and measuring equipment - Knowledge of the methods of learning, knowledge acquisition and data collection in the field, their ethical limits and problem-solving techniques. b) Skills - Ability to interpret and characterise the structure and operation of the components and elements of mechatronic systems, the design and interrelationship of the system components used, from both a mechanical, electrical and control engineering perspective - Ability to apply the technical specifications relating to the operation of mechatronic systems, the principles of setting up and operating equipment from both a mechanical, electrical and control engineering perspective, and to understand their economic context. (c) Attitude - Strive to play an integrating role between mechanical, computer, electrical and life sciences disciplines - Strive to maintain a continuous and consistent approach to self-training in mechatronics and other disciplines related to his/her work - Open and receptive to the application of new, modern and innovative processes and methods. Seeks to learn best practices and new professional knowledge and methods in his/her field. (d) Autonomy and responsibility - Independently selects and applies relevant problem-solving methods in the performance of his/her design, operation and control tasks - Assumes responsibility for the findings and professional judgements in his/her design and other documentation, and for the work processes carried out by him/her and under his/her supervision - Participates in research and development projects related to his/her work."
Tantárgy tartalma, elsajátítandó ismeretanyag tömör, informáló leírása
magyarul | 1., Gáztörvények, kinetikus gázelmélet. 2., Transzportjelenségek (diffúzió, belső súrlódás, hővezetés). 3., Gázok áramlása (áramlási tartományok, csővezetékek ellenállása, áramlás nyíláson át és csövekben). 4., Gázok és kondenzált anyagok kölcsönhatása. 5., Vákuummérők I. (Mechanikus, viszkozitáson alapuló, folyadékoszlopos és hővezetésen alapuló vákuummérők.) 6., Vákuummérők II. (Ionizációs vákuummérők és parciálisnyomás-mérők – tömegspektrométerek.) 7., Lyukkeresés. 8., Szivattyúk I. (Folyamatos térfogatváltozásos és hajtóközeges szivattyúk.) 9., Szivattyúk II. (Molekuláris, szorpciós és krioszivattyúk.) 10., Vákuumtechnikai anyagok és alkatrészek. 11., Vákuumrendszerek. 12., Tisztítás.
angolul | 1., Gas laws, kinetic gas theory 2., Transport phenomena (diffusion, internal friction, heat conduction) 3., Gas flow (flow ranges, pipeline resistance, flow through orifices and in pipes) 4., Interaction of gases and condensed matter. 5, Vacuum meters I (Mechanical, viscosity, liquid column and thermal conductivity vacuum meters) 6, Vacuum meters II (Ionisation vacuum meters and partial pressure meters - mass spectrometers) 7, Hole detection. 8, Pumps I (Continuous positive displacement and fluid drive pumps) 9, Pumps II (Molecular, positive displacement and cryogenic pumps) 10, Vacuum materials and components. 11, Vacuum systems. 12., Cleaning.
Számonkérési és értékelési rendszer
Számonkérés módja
magyarul | Írásbeli vizsga. Érdemjegy az összpontszám százalékában: 80 felett jeles (5) 70-79 jó (4) 60-69 közepes (3) 50-59 elégséges (2) 50 alatt elégtelen (1)
angolul | Written exam. Mark as a percentage of the total score: Above 80 excellent (5) 70-79 good (4) 60-69 average (3) 50-59 fair (2) Below 50 unsatisfactory (1)
Leckekönyv-aláírási feltételek
magyarul | Az aláírást csak akkor kaphatja meg a hallgató, ha a hiányzások száma nem haladja meg a HKR-ben foglaltakat.
angolul | The student’s semester will be endorsed only if the absences are not overrun the number of the allowed absent days defined in HKR (Rules of Requirements for Students).
Irodalmak
Kötelező: Moodle tananyag Ajánlott: Bohátka Sándor: Vákuumfizika és -technika, https://atomki.hu/files/2016/01/A_M1_4-15.pdf
Tanszékvezető aláírása: Oktató aláírása:
Note on A4: Egy adott tantárgyhoz legfeljebb három másik tantárgy vagy tematikailag, illetve a szak képzési célját illetően több tantárgyat magába foglaló legfeljebb egy, 15 kreditnél nem nagyobb kreditértékű tantárgycsoport (modul) rendelhető előtanulmányi kötelezettségként. A tantervben meghatározott egyes tantárgyakhoz más tantárgyaknak nem feltétlenül korábbi, hanem egyidejű felvétele is meghatározható követelményként. Az együttanulási feltételt zárójelben kell megadni.
Note on A5: A hivatalos okmányokban használt név (OSZNY szerint).
Note on F5: A tárgyat gondozó szervezeti egység pontos, kiírt teljes neve.
Note on E8: a) folyamatos számonkérés (F): folyamatos számonkérésen alapuló érdemjegy vizsgaidőszakon belül egyszeri javítási lehetőséggel. b) félévközi jegy (É): folyamatos számonkérésen alapuló érdemjegy vizsgaidőszakon belüli javítási lehetőség nélkül (amikor a vizsgaidőszakban a javítás lehetősége laboratóriumi gyakorlatok, féléves gyakorlati feladat, vagy a tanítási gyakorlat pótlását jelentené). Elégtelen osztályzat esetén a tantárgyat meg kell ismételni. c) kollokvium (K): vizsgaidőszakon belüli számonkérésen alapuló érdemjegy - lehet írásbeli, szóbeli vagy a kettő kombinációja. d) vizsga (V): félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja - a félévközi teljesítmény a vizsgán kialakult osztályzat részét képezi.
Note on A9: Nappali munkarendben heti kontaktóra.
Note on E9: ötfokozatú, háromfokozatú, kétfokozatú
Note on A10: Levelező munkarendben a konzultációk féléves óraszáma.
Note on E10: Az elsődleges tantervek hivatalos megnevezése (pl. gépészmérnöki alapképzési szak), vagy szabadon választható tárgyak esetén azon kör megjelölése, akik számára a tantárgy meghirdethető (pl. MIK hallgatók számára). További tanterveket itt kell megjelölni!
Note on A12: KKK szerint: alapképzési-, felsőoktatási szakképzési-, szakirányú továbbképzési szakok KKK: 7. pont mesterképzési szakok KKK: 8. pont KKK AFM esetén forrás: https://kormany.hu/dokumentumtar/kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyek-2 KKK szakirányú továbbképzések esetén forrás: https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakterulet/mind/S
Note on A15: Ismeretkört célszerű elkészíteni. (Nem szükséges 14 hétre lebontani.)
Note on A19: Egyértelmű meghatározása a tantárgy típusával összhangban. Néhány példa: a) folyamatos számonkérés (F): két ZH-ból félév végén érdemjegy b) félévközi jegy (É): félév során beadandó dolgozat c) kollokvium (K): vizsga dolgozat d) vizsga (V): félévközi ZH eredménye, ami a vizsgaidőszaki dolgozatba beleszámít. Ezeket az elvárásokat az adott féléves NEPTUN-ba rögzítésre kerülő tematikában részletesen ki kell fejteni.
Note on A22: Egyértelmű meghatározása a tantárgy típusával összhangban. Mindenképpen szükséges jelölni, hogy a hiányzás aláírás feltételét képezi-e. Pl.: Hiányzás HKR szerint. Felhívjuk a figyelmet, hogy az "É" típusú tárgyak esetén is rögzíteni szükséges az aláírás feltételetét!
Note on A25: A megjelölt kötelező irodalomnak a könyvtárban meg kell legyen a hallgatóknak elérhető módon. Tudományterülettől függően ügyeljünk, hogy 2000 év utáni irodalom is jelenjen meg. Ajánlott irodalmat nem kötelező megadni.