## Munka1
Tantárgy neve / Course name
magyarul | Vízkezelő rendszerek üzemeltetése
angolul | Operation of Water Treatment Systems
Kötelező előtanulmány(ok) kódja(i): | [6 empty] | Tantárgy típusa (elsődleges tanterven): |  | kötelező
Tárgyfelelős oktató neve: |  |  |  |  | Tárgyfelelős egység neve:
Dr. Galambos Ildikó |  |  |  |  | Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ
Az oktatás féléve: |  | őszi | x | tavaszi |  | mindkettő |  | Kreditértéke: |  | 6
Óraigény | előadás | szeminárium | lab.gyak. | Számonkérés formája |  |  | Félévközi jegy (É)
Nappali (óra/hét) | 0 | 4 | 0 | Értékelés típusa |  |  | ötfokozatú
Levelező (óra/félév) | 0 | 20 | 0 | A meghirdetés mintatantervei: |  |  | Elsődleges tanterv: vízügyi üzemeltetési mérnök alapszak További tanterv: gépészmérnöki alapszak (specializáción kötelező)
Oktatás célja
Az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul (tudás, képesség, attitűd, autonómiája és felelőssége)
magyarul | T8 Ismeri az üzemeltetésben használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. K1 Képes értelmezni és jellemezni a vízi létesítmények szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát. A5 Törekszik a módszeres munkavégzésre, analitikus gondolkodásra. Nyitott és érzékeny a vízi környezettel kapcsolatban felmerülő problémákra és a fenntarthatósági kérdésekre. AF1 Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján önállóan irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a gépek, berendezések üzemeltetését.
angolul | T8 Know the measurement methods used in operation, their tools, instruments, and measuring devices. K1 Is able to interpret and characterize the structure, operation of the structural units and elements of the water facilities, the design and connection of the applied system components. A5 Strives for systematic work and analytical thinking. Open and sensitive to water environment issues and sustainability issues. AF1 Based on the instructions of his / her workplace manager, he/she independently manages the work of the assigned personnel and supervises the operation of the machinery and equipment.
Tantárgy tartalma, elsajátítandó ismeretanyag tömör, informáló leírása
magyarul | A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a különböző vízkezelő rendszerek üzemeltetési sajátosságaival, az üzemeltetési, karbantartási alapelvekkel valamint, hogy képesek legyenek a vízkezelő rendszerek hosszú távú hatékony és felelős üzemeltetésére. 1. A vízkezelő rendszerek üzemeltetésének követelményei, a rendszerrel szemben megfogalmazott elvárások. 2. A vízkezelő rendszerek főbb típusai és sajátosságai. 3. A vízkezelő rendszer üzemeltetéséhez szükséges dokumentációk, tágyi-, személyi feltételek. 4. Beszállítók, alvállalkozók, beszerzés, tendereztetés. 5. Szivattyúk és egyéb forgóalkatrészek üzemeltetése. 6. Vegyszeradagolás, vegyszertárolás. 7. Tárolótartályok, nyomás alatti rendszerek üzemeltetése. 8. Amit a csővezetékek üzemeltetéséről tudni érdemes. 9. Töltetes berendezések (szűrők, ioncserélők) üzemeltetése. 10. Membrántechnikai berendezések üzemeltetése. 11. Vezérlés és erősáram a vízkezelő rendszerekben. 12. Rendszerszemlélet, azaz redundancia, monitoring, távfelügyelet. 13. A karbantartás tervezése, leállások, havária, a vízkezelő rendszer fejlesztése. 14. Környezetvédelmi, egészségügyi és biztonságtechnikai szempontok a vízkezelő rendszerek üzemeltetése során. A főbb témakörökön kívül 2 db üzemlátogatásra is sor kerül.
angolul | Aim of the course is to introduce students the specificity of different water treatment systems, with special regard to planned preventive maintenance, optimized operation parameters and the most economic operation. 1. Practical aspects of operating and maintaining water treatment plants. 2. The main types of water treatment systems and their characteristics. 3. Requirements for water treatment system operation. 4. Subcontractors, suppliers, procurement, tender selection/tendering. 5. Operation of pumps and rotating components. 6. Chemical use and handling, chemical storage. 7. Storage tanks, operating of under pressure systems. 8. Operation of pipelines. 9. Ion exchange and filtartion systems. 10. Application of membranetechnology. 11. Operation and heavy-current in water treatment systems. 12. System approach, redundancy, monitoring, remote-monitoring. 13. Planning of services, outages, emergency, developing water treatment systems. 14. Safety and security, emergency conditions and procedures, handling complaints + factory tour (2 times).
Számonkérési és értékelési rendszer
Számonkérés módja
magyarul | A tárgy teljesítéséhez az általa felölelt ismeretanyag folyamatos feldolgozása szükséges. Ez az elméleti és gyakorlati órák, valamint a hallgató önálló munkája keretében zajlik. A félévközi teljesítményről a hallgatónak egy beadandó feladat révén kell számot adnia. A tárgy ismeretanyagát átfogó számonkérésre zárthelyi dolgozat során kerül sor. A végső érdemjegyet 50 %-ban a beadandó feladat, 50 %-ban a zh eredménye alapján állapítjuk meg. Az értékelés ötfokozatú skálán történik.
angolul | In order to fulfill the requirements of the course the course materials must be continuously studied during seminars, lectures and individually appionted tasks. There are assignments as well which must be handed in throughout the semester. The students are required to write an end-term test related to the theoretical material of the course. The mark given at the end of the semester includes the assignment (50%) and the test result (50%). The final mark is measured on a scale of 5.
Leckekönyv-aláírási feltételek
magyarul | Az aláírást csak akkor kaphatja meg a hallgató, ha a hiányzások száma nem haladja meg a HKR-ben foglaltakat.
angolul | The student’s semester will be endorsed only if the absences are not overrun the number of the allowed absent days defined in HKR (ACADEMIC REGULATIONS FOR STUDENTS).
Irodalmak
Kötelező:Az órán elhangzott és a felületre feltöltött tananyagok. Öllős Géza: Víztisztítás - üzemeltetés, Egri Nyomda Kft., 1998, ISBN 963 9060 23 2 Davis, M.L., Cornwell, D.A.: Introduction to Environmental Engineering 5th ed., McGraw-Hill, Boston, 2013, ISBN 978-0073401140 Barótfi István (szerk.): Környezettechnika, Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2003, ISBN 9789639239500 Környezetvédelmi Tudástár, Ivóvíztisztítás és víztisztaságvédelem, 2013, ISBN: 978-615-5044-93-9, https://tudastar.mk.uni-pannon.hu/anyagok/26-Ivoviztisztitas.pdf (letöltve: 2023.04.10.) , Review, Recent advances in carbon nanomaterial-based adsorbents for water purification, Gusain et al., 2020, Coordination Chemistry Reviews 405 (2020) 213111 Ajánlott: Jones, H., Visoottiviseth, P., Bux, K. Md., Földényi, R., Kováts, N., Borbély, G., Galbács, Z.: Case Reports: Arsenic Pollution in Thailand, Bangladesh, and Hungary, p. In: Garelick, H., Jones, H. (Eds.), Arsenic Pollution and Remediation: An International Perspective, Rev. Environ. Contam. Toxicol. 197, 163-187. (2008)
Tanszékvezető aláírása: Oktató aláírása:
Note on A4: Egy adott tantárgyhoz legfeljebb három másik tantárgy vagy tematikailag, illetve a szak képzési célját illetően több tantárgyat magába foglaló legfeljebb egy, 15 kreditnél nem nagyobb kreditértékű tantárgycsoport (modul) rendelhető előtanulmányi kötelezettségként. A tantervben meghatározott egyes tantárgyakhoz más tantárgyaknak nem feltétlenül korábbi, hanem egyidejű felvétele is meghatározható követelményként. Az együttanulási feltételt zárójelben kell megadni.
Note on A5: A hivatalos okmányokban használt név (OSZNY szerint).
Note on F5: A tárgyat gondozó szervezeti egység pontos, kiírt teljes neve.
Note on E8: a) folyamatos számonkérés (F): folyamatos számonkérésen alapuló érdemjegy vizsgaidőszakon belül egyszeri javítási lehetőséggel. b) félévközi jegy (É): folyamatos számonkérésen alapuló érdemjegy vizsgaidőszakon belüli javítási lehetőség nélkül (amikor a vizsgaidőszakban a javítás lehetősége laboratóriumi gyakorlatok, féléves gyakorlati feladat, vagy a tanítási gyakorlat pótlását jelentené). Elégtelen osztályzat esetén a tantárgyat meg kell ismételni. c) kollokvium (K): vizsgaidőszakon belüli számonkérésen alapuló érdemjegy - lehet írásbeli, szóbeli vagy a kettő kombinációja. d) vizsga (V): félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja - a félévközi teljesítmény a vizsgán kialakult osztályzat részét képezi.
Note on A9: Nappali munkarendben heti kontaktóra.
Note on E9: ötfokozatú, háromfokozatú, kétfokozatú
Note on A10: Levelező munkarendben a konzultációk féléves óraszáma.
Note on E10: Az elsődleges tantervek hivatalos megnevezése (pl. gépészmérnöki alapképzési szak), vagy szabadon választható tárgyak esetén azon kör megjelölése, akik számára a tantárgy meghirdethető (pl. MIK hallgatók számára). További tanterveket itt kell megjelölni!
Note on A12: KKK szerint: alapképzési-, felsőoktatási szakképzési-, szakirányú továbbképzési szakok KKK: 7. pont mesterképzési szakok KKK: 8. pont KKK AFM esetén forrás: https://kormany.hu/dokumentumtar/kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyek-2 KKK szakirányú továbbképzések esetén forrás: https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakterulet/mind/S
Note on A15: Ismeretkört célszerű elkészíteni. (Nem szükséges 14 hétre lebontani.)
Note on A19: Egyértelmű meghatározása a tantárgy típusával összhangban. Néhány példa: a) folyamatos számonkérés (F): két ZH-ból félév végén érdemjegy b) félévközi jegy (É): félév során beadandó dolgozat c) kollokvium (K): vizsga dolgozat d) vizsga (V): félévközi ZH eredménye, ami a vizsgaidőszaki dolgozatba beleszámít. Ezeket az elvárásokat az adott féléves NEPTUN-ba rögzítésre kerülő tematikában részletesen ki kell fejteni.
Note on A22: Egyértelmű meghatározása a tantárgy típusával összhangban. Mindenképpen szükséges jelölni, hogy a hiányzás aláírás feltételét képezi-e. Pl.: Hiányzás HKR szerint. Felhívjuk a figyelmet, hogy az "É" típusú tárgyak esetén is rögzíteni szükséges az aláírás feltételetét!
Note on A25: A megjelölt kötelező irodalomnak a könyvtárban meg kell legyen a hallgatóknak elérhető módon. Tudományterülettől függően ügyeljünk, hogy 2000 év utáni irodalom is jelenjen meg. Ajánlott irodalmat nem kötelező megadni.